## 1_Parallelwandler
7-Segment / Anzeige	Umschaltspannung				Stufenbreite			Stufenmittelpunkt				Auswertung	Flash Converter
	Real [I]	Ideal [II]	Diff. [III]	Korr. [IV]	Real [V]	Ideal [VI]	Diff. [VII]	Real [VIII]	Ideal [IX]	Diff. [X]			Auswertung
	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)
-8		-2,344	2,344	-2,344

-7					0,313	0,313	-0,001	-2,188	-2,188	0,000
		-2,031	2,031	-2,032
-6					0,313	0,313	-0,001	-1,875	-1,875	0,000
		-1,719	1,719	-1,719
-5					0,313	0,313	-0,001	-1,563	-1,563	0,000
		-1,406	1,406	-1,407
-4					0,313	0,313	-0,001	-1,250	-1,250	0,000
		-1,094	1,094	-1,094
-3					0,313	0,313	-0,001	-0,938	-0,938	0,000
		-0,781	0,781	-0,782
-2					0,313	0,313	0,000	-0,625	-0,625	0,000
		-0,469	0,469	-0,469
-1					0,313	0,313	-0,001	-0,313	-0,313	0,000
		-0,156	0,156	-0,157
0					0,313	0,313	-0,001	0,000	0,000	0,000
		0,156	-0,156	0,156
1					0,313	0,313	0,000	0,312	0,313	0,000
		0,469	-0,469	0,469
2					0,313	0,313	-0,001	0,625	0,625	0,000
		0,781	-0,781	0,781
3					0,313	0,313	-0,001	0,937	0,938	0,000
		1,094	-1,094	1,094
4					0,313	0,313	-0,001	1,250	1,250	0,000
		1,406	-1,406	1,406
5					0,313	0,313	-0,001	1,562	1,563	0,000
		1,719	-1,719	1,719
6					0,313	0,313	-0,001	1,875	1,875	0,000
		2,031	-2,031	2,031
7
						max:	-0,001		max:	0,000

Fehler			(V)	/U_LSB
negativer Bereichsendwertfehler			2,344	7,50
positiver Bereichsendwertfehler			-2,031	-6,50
Nullpunktfehler			0,156	0,50
differentielle Nichtlinearität			-0,001	0,00
integrale Nichtlinearität			0,000	0,00
Umsetzerkennlinie
Analoge Eingangsspannung in V
Digitaler Anzeigewert

## TEMP
Anzeigewert	Ideal	Gemessen
	V	V
-8	-2,5	-2,5
-8	-2,344	0,000
-7	-2,344	0,000
-7	-2,031	0,000
-6	-2,031	0,000
-6	-1,719	0,000
-5	-1,719	0,000
-5	-1,406	0,000
-4	-1,406	0,000
-4	-1,094	0,000
-3	-1,094	0,000
-3	-0,781	0,000
-2	-0,781	0,000
-2	-0,469	0,000
-1	-0,469	0,000
-1	-0,156	0,000
0	-0,156	0,000
0	0,156	0,000
1	0,156	0,000
1	0,469	0,000
2	0,469	0,000
2	0,781	0,000
3	0,781	0,000
3	1,094	0,000
4	1,094	0,000
4	1,406	0,000
5	1,406	0,000
5	1,719	0,000
6	1,719	0,000
6	2,031	0,000
7	2,031	0,000
7	2,5	2,5